中央研究院「游離輻射作業場所安全資訊透明化」實施方案

共兩處地點須規劃設置

地點一：各單位某樓層有游離輻射作業場所時，請選擇該樓層公佈欄或電梯入

口處張貼該樓層作業管制區所在位置平面圖。

管制資訊透明化應包含之事項

1.張貼並標示出該樓層輻射作業場所之所在位置平面圖

2.平面圖上須載明輻射作業之種類

例如:非密封放射性物質操作管制區

X光繞射儀實驗室

Cs-137密封放射性物質照射室

地點二：各游離輻射作業場所/房間或實驗室外的入口處(可選擇該房間門上或

進入該區域房間外的牆上，因地制宜張貼下列應公告之事項)。

管制資訊透明化應包含之事項

1.輻射源使用證照(許可證或登記證)影本

2.輻射防護人員及該作業場所持有輻射安全證書人員(照片、姓名及

證書字號)和該作業場所其他輻射工作人員(照片及姓名)現況總表

3.明確標示該輻射作業場所之樓層位置平面圖及該房間內平面配置

簡圖

4.輻射警示標誌(或其他警示燈號、警報器等裝置)

5.意外事故處理程序及聯絡人電話

6.如為許可類之輻射作業應另張貼輻射安全作業守則並告示”本區域

之輻射作業未造成環境背景輻射劑量之增加”的說明

附註：之前已在各游離輻射作業管制區域”內”應張貼之告示仍予保留。