細胞、老鼠照射用射源

輻射安全作業守則

- 本照射室屬於輻射管制區，非輻射工作人員禁止進入本照射室。

- 本所須設置輻射防護員一名以管理細胞、老鼠照射用射源Cs-137。本射源之操作，須由輻射防護員或領有輻射安全證書人員執行。

- 研究人員及學生基於教學需要，得在合格操作人員直接監督下從事操作放射性物質訓練，操作前，須已接受合格人員規畫之操作程序及輻射防護講習，講習時數不得少於三小時。

- 操作本射源前，操作人員應以目視確認照射器外觀是否有異常。

- 開啟電源後，當照射器完成自我檢測後，螢幕會顯示射源位置及狀態。如系統發現照射器有任何故障或異常，螢幕會顯示錯誤訊息，請記下訊息代號並立即關閉照射器。請將此訊息代號告知管理人員。

- 工作人員須檢查射源連動開關是否功能正常。

- 工作人員於操作本射源時，須全程佩帶人員劑量佩章。

- 人員劑量佩章不可混用或共用，嚴禁將人員劑量佩章置入射室中照射。

- 輻射防護人員每月應進行照射室輻射安全檢查，檢查表格見附件一。

- 本射源應每年由輻防人員或委託合格輻射防護偵測業者進行擦拭測試一次。

- 本射源欲報廢時，應向主管機關申請永久停止使用。

附件一

照射室安全檢查紀錄表

| 單位 |  | 照射室負責人 |  | 電話 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢 查 內 容 | 是 | 否 | 備 註 |
| 1 | 輻射作業場所是否張貼警示標誌、警語 |  |  |  |
| 2 | 是否備有適當屏蔽設施 |  |  |  |
| 3 | 是否貼有同位素實驗室「輻射安全作業守則」 |  |  |  |
| 4 | 工作人員是否為合格操作人員 |  |  |  |
| 5 | 工作人員是否配戴人員劑量佩章 |  |  |  |
| 6 | 以目視檢測射源啟送桿是否在定位 |  |  |  |
| 7 | 設備連動開關是否功能正常 |  |  |  |
| 8 | 是否備有輻射偵測儀器及校正紀錄 |  |  |  |
| 9 | 操作室平日是否上鎖管制並備有使用登記簿冊 |  |  |  |
| 10 | 上次檢查缺失改進情況 |  |  |  |
| 11 | 環境監測輻射劑量率 |  |  |  |

註：1輻射防護人員須執行檢查並確實填寫本紀錄表，經照射室主管簽字証明。

2.安全檢查每月乙次。

3.本紀錄保存五年。

現場輻射偵檢情形：偵測儀器廠牌：　　　　  　　　型號：　 　　  　　序號：

校 正 單 位 ：　　           　    　　校正日期：　 　年　 　月　 　日

背景輻射：　      　μSv/hr          實際量測結果(1)：　      　μSv/hr

位置：

實際量測結果(2)：　      　μSv/hr

位置：

實際量測結果(3)：　      　μSv/hr

位置：

實際量測結果(4)：　      　μSv/hr

位置：

實際量測結果(5)：　      　μSv/hr

位置：

照射室主管：				  輻射作業管理人員：                  檢查日期：